沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作规程

一、名称

中等职业学校制冷和空调设备运行与维修专业制冷和空调设备维修（中职制冷专业教师）

二、时间、地点

时间：2019年6月23日

地点：沈阳市化工学校

三、内容

考试内容：管路系统中设备或附件的拆卸、解体、装复及附件在系统中安装。

考试时长为60分钟。

四、流程

考场的考位号统一编制，考生在考试前30分钟到指定地点接受检录，抽签决定考位号，抽签结束后，随即按照抽取的考位号进场。然后在对应的考位上完成考试规定的题目。

五、场地环境

场内设施及布局

1. 管路拆装实训区

该实训区面积为100余平方米，共有5套完整的管路拆装实训设备，能满足20人同时进行管路拆装操作，管路拆装实训区域现场布局如下1。

管路拆装实训区实景图

2. 离心泵拆装实训室

实训区面积42平米，共有6台离心泵可供拆装操作使用，能够满足18人同时进行离心泵的拆装操作。

离心泵拆装实训室实景图

六、技术规范

（一）技术规范标准

1. 图形符号标准

（1）《建筑给排水制图标准（GB/T 50106-2001）》

（2）《公共建筑节能设计标准（GB 50189-2005）》

（3）《冷库设计规范（GB 50072-2010）》

2. 工艺规范标准

（1）《空调装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-01）》

（2）《制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）》

（3）《制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）》

（二）专业知识及技能要求

按照《制冷和空调设备运行与维修专业》专业标准要求，考查考生识图能力，考查考生制冷和空调设备维修能力，重点考查考生对管路系统设备及附件拆卸、解体装复和安装的操作能力。

七、技术平台

（一）考试实训设备参数

1.管路拆装实训区域设备的参数及配置情况如下表1。

表1  管路拆装实训设备配置表（一个工位）

| 序号 | 名称 | 配置信息 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 |  | 1台 |  |
| 2 | 换热器 | 管壳式换热器 | 2台 |  |
| 3 | 离心泵 | 型号IS50-32-125 | 2台 |  |
| 4 | 安全阀 | 型号A27H-10,DN15mm，适用范围0.05-0.5Mpa | 1个 |  |
| 5 | 压力表 | 0-1.6 Mpa | 5个 |  |
| 6 | 转子流量计 | 型号LZB-25,0-1000ML | 1个 |  |
| 7 | Y型过滤器 | 型号GL41W,，DN50mm | 1个 |  |
| 8 | 截止阀 | 型号J41，DN50mm | 9个 |  |
| 9 | 球阀 | 型号Q41F，DN40mm | 10个 |  |
| 10 | 闸阀 | 型号Z41H,DN40mm | 1个 |  |
| 11 | 放空阀 |  | 3个 |  |
| 12 | 软连接 |  | 1个 |  |
| 13 | 连接管节 |  | 若干 |  |

2.离心泵拆装实训设备的参数及配置情况如下表2。

表2  离心泵拆装实训设备配置表（1个工位）

| 序号 | 名称 | 配置信息 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | IHH80-65-160,扬程8m,功率1.5Kw,转速1475r/min,流量25m3/h | 6台 |  |
| 2 | 工具箱 | 500mm×200mm×240mm | 6个 |  |
| 3 | 辅助工作台 | 可辅助进行离心泵主轴的拆装操作 | 6个 |  |

（二）考试现场工具及耗材情况

1.管路拆装实训区域提供管路、管件及阀门拆装操作使用工具及耗材清单如下表3。

表3  管路拆装工具及耗材清单（1个工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活扳手 | 300mm×36mm | 2把 |  |
|  |  | 200mm×24mm | 2把 |  |
| 2 | 管钳扳手 | 18寸 | 1把 |  |
| 3 | 内六角扳手 | 标准9件套 | 1套 |  |
| 4 | 橡胶垫片 |  | 若干 |  |
| 5 | 铜棒 | 黄铜棒 | 1个 |  |
| 6 | 梅花扳手 | 17-19mm | 2把 |  |
|  |  | 22-24mm | 2把 |  |
|  |  | 24-27mm | 2把 |  |
| 7 | 手套 | 劳保耐磨棉纱手套 | 1副 |  |
| 8 | 安全帽 |  | 4顶 |  |
| 9 | 工具箱 | 500mm×200mm×240mm | 1个 |  |
| 10 | 一体手锤 |  | 1把 |  |
| 11 | 扁铲 | 7寸 | 2把 |  |

2.离心泵拆装实训室提供离心泵拆装操作使用工具及耗材清单如下表4。

表4  离心泵拆装工具及耗材清单（1个工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪刀 |  | 1把 |  |
| 2 | 套筒扳手 | 22mm | 1把 |  |
| 3 | 一体手锤 |  | 1把 |  |
| 4 | 扁铲 | 7寸 | 2把 |  |
| 5 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1把 |  |
| 6 | 开口扳手 | 8-10mm | 2把 |  |
|  |  | 12-14mm | 2把 |  |
|  |  | 17-19mm | 2把 |  |
| 7 | 一字改锥 | 3mm | 1把 |  |
| 8 | 内六角扳手 | 标准9件套 | 1套 |  |
| 9 | 铜棒 | 黄铜棒 | 1个 |  |
| 10 | 活扳手 | 8寸 | 1把 |  |
| 11 | 三爪拉马 | 6寸 | 1把 |  |
| 12 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1把 |  |
| 13 | 钢板尺 | 0-150mm | 1把 |  |
| 14 | 油壶 | 250ml | 1个 |  |
| 15 | 手套 |  | 5副 |  |
| 16 | 生胶带 |  | 2卷 |  |
| 17 | 起盖螺钉 |  | 2个 |  |
| 18 | 套筒 | 主轴拆装用 | 1个 |  |

（三）考场准备须知

（1）管路系统中泵入口处、泵出口处压力表拆卸下来，作为考生选用附件，以备考生选用与安装。

（2）离心泵拆装区的悬臂式离心泵应处于单体状态，也就是将电机与泵脱离开。

（四）考生须知

1.自带工具铅笔、橡皮、格尺、钢笔。

2.考生穿戴劳动服、劳保鞋，确保人身安全。

八、规则

（一）考生资格

考生必须是已经参加2019年沈阳市公开招聘中等职业学校专业课教师理论考试并通过审查合格的人员。

（二）熟悉场地与抽签

1. 考生按照规定的时间统一有序的熟悉场地。

2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损考试整体形象的言论。

3.熟悉场地时，严格遵守考试制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

4.实操考试前五分钟考生抽取工位号，进行考试前准备。

5.考试开始30分钟后考生不得入场，迟到的考生必须在考场记录表相关栏目中说明到场时间并确认。

（三）考场要求

1.考场地光线充足，照明良好，供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁。

2.考场场地屏蔽通信信号，并设置隔离带，非评委、考生、工作人员不得进入考试场地。

3.考场设置安全通道和警戒线，确保进入考场的参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证考试安全有序进行。

九、成绩评定

（一）评分标准

| 项目内容 | 考试要点 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1.附件的拆卸 | 正确认识附件及位置 | 25分 |
|  | 正确选择工具 |  |
|  | 准确做好标记 |  |
|  | 正确使用工具、规范正确拆卸 |  |
|  | 规范摆放部件、工具 |  |
| 2.设备或附件的解体 | 准确做好标记 | 25分 |
|  | 熟悉内部结构 |  |
|  | 正确选择工具 |  |
|  | 正确对设备或附件解体 |  |
|  | 规范摆放部件、工具 |  |
| 3.设备或附件的装复与安装 | 正确选择工具 | 40分 |
|  | 清理配合面和部件 |  |
|  | 检查密封垫片 |  |
|  | 按顺序进行装复或安装 |  |
|  | 正确规范装复部件或安装 |  |
| 4.职业素养 | 正确穿戴劳动保护用品 | 10分 |
|  | 工作中严格按照安全工作规程工作。 |  |
|  | 语言文明，行为文明 |  |
|  | 清理现场，整理工器具材料。 |  |
| 合计 |  | 100 |
| 否定项 | 对设备和附件严重损坏此次考试为零分 |  |

（二）评分方法

根据每人的识图、附件拆卸、附件解体或设备解体与装复、附件安装以及总用时等，按百分制评定每个人的成绩。

现场7位评委独立评分，去掉一个最高分和一个最低分后，取其余评委的平均分作为考生分数。

（三）成绩复核

成绩复核由专人对成绩进行复核，复核无误后，签字确认。

### （四）成绩公布

### 每轮考生的成绩在下一轮选手操作完成后、最后一轮考生的成绩在实操结束30分钟后，由专人宣布。

十、注意事项

（一）考生进入考场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入考场。

（二）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（三）考生应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非考试用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消考试资格。

（四）进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

（五）考试结束时，参赛考生必须清扫、整理工作现场，与考场工作人员办理终结手续后，方可离开考场。

（六）严禁在试卷、服饰等方面泄露个人及单位信息。一经发现有泄露个人及单位信息情况，取消考试资格。

（七）不得带U盘、手机等电子通讯设备等进入考场，如有此行为按考试作弊处理。在考试过程中如有弄虚作假、抄袭等作弊行为，取消考试资格。

制冷和空调设备维修样题

工作任务：管路系统附件的拆卸与安装

完成要求：

1.完成任务时间： 60分钟。

2.任务描述

识读上面原理图，对实操场地实际管路系统进行熟悉，明确相应设备及附件位置，将闸阀从系统中拆卸下来，并对该闸阀解体，熟悉内部结构后并组装，然后将该闸阀装回管路系统中原来位置。

3.任务完成具体要求

（1）准确识读管路系统图

（2）正确拆卸闸阀

（3）正确对闸阀解体熟悉内部结构后装复

（4）将装复后的闸阀安装回系统中

（5）体现良好的职业素养

（6）严重损坏系统设备和附件本次考试为零分